## ポイント整理図
演算要
空調計
312000957
受電電力量
演算要
照明計
演算要
OA計
演算要
自動販売機
演算要
空調計

## ポイントリスト
ポイント番号 | 名称 | 単位
312000001 | 52C2 VCS ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ | ***
312000002 | 52C3 VCS ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ | ***
312000003 | VCB 電灯 | ***
312000004 | 52F2 VCB 動力 | ***
312000005 | 52R VCB | ***
312000006 | 52C VCB ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ | ***
312000007 | DT-MG1 DT-MG 商用 | ***
312000008 | DT-MG1 DT-MG 発電機 | ***
312000009 | DT-MG2 DT-MG 商用 | ***
312000010 | DT-MG2 DT-MG 発電機 | ***
312000011 | DT-MG3 DT-MG 商用 | ***
312000012 | DT-MG3 DT-MG 発電機 | ***
312000013 | 発電機電圧確立 | ***
312000014 | 設備機械室 給気ﾌｧﾝ | ***
312000015 | 設備機械室 排気ﾌｧﾝ | ***
312000016 | 便所･湯沸 排気ﾌｧﾝ | ***
312000017 | 湯沸室 排気ﾌｧﾝ | ***
312000018 | 2F～4F 喫煙ｺｰﾅｰ 排気ﾌｧﾝ | ***
312000019 | PBX機械室空調機 | ***
312000020 | 事務室2･ﾋﾞﾙﾏﾙﾁ屋内機1 | ***
312000021 | ﾏｲｸﾛﾊﾟｯｸｽ室用室内機 | ***
312000022 | 事務室2･ﾋﾞﾙﾏﾙﾁ屋内機2 | ***
312000023 | 事務室2･ﾋﾞﾙﾏﾙﾁ屋内機3 | ***
312000024 | 事務室2･ﾋﾞﾙﾏﾙﾁ屋内機4 | ***
312000025 | 事務室2･ﾋﾞﾙﾏﾙﾁ屋内機5 | ***
312000026 | 事務室2･ﾋﾞﾙﾏﾙﾁ屋内機6 | ***
312000027 | 事務室2･ﾋﾞﾙﾏﾙﾁ屋内機7 | ***
312000028 | 事務室1･ﾋﾞﾙﾏﾙﾁ屋内機1 | ***
312000029 | 事務室1･ﾋﾞﾙﾏﾙﾁ屋内機2 | ***
312000030 | 事務室1･ﾋﾞﾙﾏﾙﾁ屋内機3 | ***
312000031 | 事務室1･ﾋﾞﾙﾏﾙﾁ屋内機4 | ***
312000032 | 事務室1･ﾋﾞﾙﾏﾙﾁ屋内機5 | ***
312000033 | 事務室2･ﾋﾞﾙﾏﾙﾁ屋内機8 | ***
312000034 | PAC1-2 全熱交換器 | ***
312000035 | PAC1-1 会議室系統 PAC1 | ***
312000036 | PAC1-1 会議室系統 PAC2 | ***
312000037 | 外気処理ﾕﾆｯﾄ | ***
312000038 | 夏/冬 1F ｴﾝﾄﾗﾝｽ季節切換 | ***
312000039 | 中間 1F ｴﾝﾄﾗﾝｽ季節切換 | ***
312000040 | 夏/冬 1F 事務1季節切換 | ***
312000041 | 中間 1F 事務1季節切換 | ***
312000042 | 夏/冬 1F 事務2季節切換 | ***
312000043 | 中間 1F 事務2季節切換 | ***
312000044 | ACI-A-3 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ屋内機 | ***
312000045 | ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機械室用室内機1 | ***
312000046 | ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機械室用室内機2 | ***
312000047 | ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機械室用室内機3 | ***
312000048 | ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機械室用室内機4 | ***
312000049 | PAC-1 2F ｱﾒﾆﾃｨ用屋内機1 | ***
312000050 | PAC-2 2F ｱﾒﾆﾃｨ用屋内機2 | ***
312000051 | 夏/冬 2F 事務1季節切換 | ***
312000052 | 中間 2F 事務1季節切換 | ***
312000053 | 夏/冬 2F 事務2季節切換 | ***
312000054 | 中間 2F 事務2季節切換 | ***
312000055 | PAC-2-1 喫煙室系統 PAC | ***
312000056 | 3F ｱﾒﾆﾃｨ用屋内機1 | ***
312000057 | 3F ｱﾒﾆﾃｨ用屋内機2 | ***
312000058 | 3F OA室用室内機 | ***
312000059 | 夏/冬 3F 事務1季節切換 | ***
312000060 | 中間 3F 事務1季節切換 | ***
312000061 | 夏/冬 3F 事務2季節切換 | ***
312000062 | 中間 3F 事務2季節切換 | ***
312000063 | PAC-2-2 喫煙室系統 PAC | ***
312000064 | 4F ｱﾒﾆﾃｨ用屋内機1 | ***
312000065 | 4F ｱﾒﾆﾃｨ用屋内機2 | ***
312000066 | 4F PAC | ***
312000067 | PAC-2-3 喫煙室系統 PAC | ***
312000068 | 夏/冬 4F 事務1季節切換 | ***
312000069 | 中間 4F 事務1季節切換 | ***
312000070 | 夏/冬 4F 事務2季節切換 | ***
312000071 | 中間 4F 事務2季節切換 | ***
312000072 | 5F ｱﾒﾆﾃｨ用室内機 | ***
312000073 | 夏/冬 5F 事務室季節切換 | ***
312000074 | 中間 5F 事務室季節切換 | ***
312000075 | 6F ｱﾒﾆﾃｨ用室内機1 | ***
312000076 | 6F ｱﾒﾆﾃｨ用室内機2 | ***
312000077 | 夏/冬 6F 事務室季節切換 | ***
312000078 | 中間 6F 事務室季節切換 | ***
312000079 | 2F 南東 全熱交 発停 | ***
312000080 | 2F 南東 全熱交 状態 | ***
312000081 | 2F 南東 加湿器 発停 | ***
312000082 | 2F 南東 加湿器 状態故障 | ***
312000083 | 2F 南西 全熱交 発停 | ***
312000084 | 2F 南西 全熱交 状態 | ***
312000085 | 2F 南西 加湿器 発停 | ***
312000086 | 2F 南西 加湿器 状態故障 | ***
312000087 | 2F 北東 全熱交 発停 | ***
312000088 | 2F 北東 全熱交 状態 | ***
312000089 | 2F 北東 加湿器 発停 | ***
312000090 | 2F 北東 加湿器 状態故障 | ***
312000091 | 2F 北西 全熱交 発停 | ***
312000092 | 2F 北西 全熱交 状態 | ***
312000093 | 2F 北西 加湿器 発停 | ***
312000094 | 2F 北西 加湿器 状態故障 | ***
312000095 | 3F 南東 全熱交 発停 | ***
312000096 | 3F 南東 全熱交 状態 | ***
312000097 | 3F 南東 加湿器 発停 | ***
312000098 | 3F 南東 加湿器 状態故障 | ***
312000099 | 3F 南西 全熱交 発停 | ***
312000100 | 3F 南西 全熱交 状態 | ***
312000101 | 3F 南西 加湿器 発停 | ***
312000102 | 3F 南西 加湿器 状態故障 | ***
312000103 | 3F 北東 全熱交 発停 | ***
312000104 | 3F 北東 全熱交 状態 | ***
312000105 | 3F 北東 加湿器 発停 | ***
312000106 | 3F 北東 加湿器 状態故障 | ***
312000107 | 3F 北西 全熱交 発停 | ***
312000108 | 3F 北西 全熱交 状態 | ***
312000109 | 3F 北西 加湿器 発停 | ***
312000110 | 3F 北西 加湿器 状態故障 | ***
312000111 | 4F 南東 全熱交 発停 | ***
312000112 | 4F 南東 全熱交 状態 | ***
312000113 | 4F 南東 加湿器 発停 | ***
312000114 | 4F 南東 加湿器 状態故障 | ***
312000115 | 4F 南西 全熱交 発停 | ***
312000116 | 4F 南西 全熱交 状態 | ***
312000117 | 4F 南西 加湿器 発停 | ***
312000118 | 4F 南西 加湿器 状態故障 | ***
312000119 | 4F 北東 全熱交 発停 | ***
312000120 | 4F 北東 全熱交 状態 | ***
312000121 | 4F 北東 加湿器 発停 | ***
312000122 | 4F 北東 加湿器 状態故障 | ***
312000123 | 4F 北西 全熱交 発停 | ***
312000124 | 4F 北西 全熱交 状態 | ***
312000125 | 4F 北西 加湿器 発停 | ***
312000126 | 4F 北西 加湿器 状態故障 | ***
312000127 | 5F 南東 全熱交 発停 | ***
312000128 | 5F 南東 全熱交 状態 | ***
312000129 | 5F 南東 加湿器 発停 | ***
312000130 | 5F 南東 加湿器 状態故障 | ***
312000131 | 5F 南西 全熱交 発停 | ***
312000132 | 5F 南西 全熱交 状態 | ***
312000133 | 5F 南西 加湿器 発停 | ***
312000134 | 5F 南西 加湿器 状態故障 | ***
312000135 | 6F 南東 全熱交 発停 | ***
312000136 | 6F 南東 全熱交 状態 | ***
312000137 | 6F 南東 加湿器 発停 | ***
312000138 | 6F 南東 加湿器 状態故障 | ***
312000139 | 6F 南西 全熱交 発停 | ***
312000140 | 6F 南西 全熱交 状態 | ***
312000141 | 6F 南西 加湿器 発停 | ***
312000142 | 6F 南西 加湿器 状態故障 | ***
312000143 | EHP-1-1-1 研修室2 | ***
312000144 | EHP-1-1-2 研修室2 | ***
312000145 | EHP-1-1-3 研修室1 | ***
312000146 | EHP-1-1-4 研修室1 | ***
312000147 | EHP-1-1-5 研修室1 | ***
312000148 | EHP-1-1-5 冷暖切替 | ***
312000149 | EHP-1-2-1 北面1F北154会 | ***
312000150 | EHP-1-2-2 北面1F北162会 | ***
312000151 | EHP-1-2-3 北面1F北156会 | ***
312000152 | EHP-1-2-4 北面1F161 | ***
312000153 | EHP-1-2-5 北面1F北159歴 | ***
312000154 | EHP-1-2-5 冷暖切替 | ***
312000155 | EHP-1-2-6 北面1F北160 | ***
312000156 | EHP-1-3-1 1F北151ﾎｰﾙ | ***
312000157 | EHP-1-3-1 冷暖切替 | ***
312000158 | EHP-1-3-2 1F北151ﾎｰﾙ | ***
312000159 | EHP-1-3-3 1F北151ﾎｰﾙ | ***
312000160 | EHP-1-3-4 1F北152応接 | ***
312000161 | EHP-1-4-1 1F北164ﾊﾞｯｸｽ | ***
312000162 | EHPK-1-1 1F管理室 | ***
312000163 | EHPK-1-1 冷暖切替 | ***
312000164 | EHPK-1-2 1F清掃人控え室 | ***
312000165 | EHPK-1-3 1Fﾎｰﾙ | ***
312000166 | EHPK-1-4 2F中央ｱﾒﾆﾃｨ | ***
312000167 | EHPK-2-1 2F東廊下 | ***
312000168 | EHPK-2-1 冷暖切替 | ***
312000169 | EHPK-1-5 3F中央ｱﾒﾆﾃｨ | ***
312000170 | EHPK-2-2 3F東廊下 | ***
312000171 | EHPK-1-6 4F中央ｱﾒﾆﾃｨ | ***
312000172 | EHPK-2-3 4F東廊下 | ***
312000173 | EHPK-3-1 5階 共用部廊下 | ***
312000174 | EHPK-3-2 6階 共用部廊下 | ***
312000175 | EHPK-3-2 冷暖切替 | ***
312000176 | EHPK-3-3 6階 共用部廊下 | ***
312000177 | GHEX-1-1 1F設備機械室 | ***
312000178 | GHEX-1-1 冷暖切替 | ***
312000179 | GHEX-1-2 1Fﾋﾞﾙ管理室 | ***
312000180 | GHEX-1-3 1F東廊下 | ***
312000181 | GHEX-2-1 2F西廊下 | ***
312000182 | GHEX-2-1 冷暖切替 | ***
312000183 | GHEX-2-2 2F東ｱﾒﾆﾃｨ | ***
312000184 | GHEX-3-1 3F西廊下 | ***
312000185 | GHEX-3-1 冷暖切替 | ***
312000186 | GHEX3-2 3F東ｱﾒﾆﾃｨ | ***
312000187 | GHEX4-1 4F西廊下 | ***
312000188 | GHEX4-1 冷暖切替 | ***
312000189 | GHEX4-2 4F東ｱﾒﾆﾃｨ | ***
312000190 | GHEX-5-1 5階 共用部廊下 | ***
312000191 | GHEX-5-2 6階 共用部廊下 | ***
312000192 | GHEX-5-2 冷暖切替 | ***
312000193 | EHP2-2-1.2 2階南東 貸室 | ***
312000194 | EHP2-2-1.2 冷暖切替 | ***
312000195 | EHP2-2-3.4 2階南東 貸室 | ***
312000196 | EHP2-2-5.6 2階南東 貸室 | ***
312000197 | EHP2-2-7 2階南東 貸室2 | ***
312000198 | EHP2-2-8.9 2階南東 貸室 | ***
312000199 | EHP2-3-1.2 2階北西 貸室 | ***
312000200 | EHP2-3-1.2 冷暖切替 | ***
312000201 | EHP2-3-3.4 2階北西 貸室 | ***
312000202 | EHP2-5-1.2 2階北西 貸室 | ***
312000203 | EHP2-5-1.2 冷暖切替 | ***
312000204 | EHP2-5-3 2階北西 貸室1 | ***
312000205 | EHP2-4-1.2 2階北東 貸室 | ***
312000206 | EHP2-4-1.2 冷暖切替 | ***
312000207 | EHP2-4-3.4 2階北東 貸室 | ***
312000208 | EHP2-4-5.6 2階北東 貸室 | ***
312000209 | EHP2-4-7.8 2階北東 貸室 | ***
312000210 | EHP2-1-1.2 2階南西 貸室 | ***
312000211 | EHP2-1-1.2 冷暖切替 | ***
312000212 | EHP2-1-3.4 2階南西 貸室 | ***
312000213 | EHP2-1-5.6 2階南西 貸室 | ***
312000214 | EHP2-6-1.2 2階南西 貸室 | ***
312000215 | EHP2-6-1.2 冷暖切替 | ***
312000216 | EHP3-2-1.2 3階南東 貸室 | ***
312000217 | EHP3-3-1.2 冷暖切替 | ***
312000218 | EHP3-2-3.4 3階南東 貸室 | ***
312000219 | EHP3-2-5.6 3階南東 貸室 | ***
312000220 | EHP3-2-7 3階北東 貸室2 | ***
312000221 | EHP3-2-8.9 3階南東 貸室 | ***
312000222 | EHP3-3-1.2 3階北西 貸室 | ***
312000223 | EHP3-3-1.2 冷暖切替 | ***
312000224 | EHP3-3-3.4 3階北西 貸室 | ***
312000225 | EHP3-5-1.2 3階北西 貸室 | ***
312000226 | EHP3-5-1.2 冷暖切替 | ***
312000227 | EHP3-5-3 3階北西 貸室1 | ***
312000228 | EHP3-4-1.2 3階北東 貸室 | ***
312000229 | EHP3-4-1.2 冷暖切替 | ***
312000230 | EHP3-4-3.4 3階北東 貸室 | ***
312000231 | EHP3-4-5.6 3階北東 貸室 | ***
312000232 | EHP3-4-7.8 3階北東 貸室 | ***
312000233 | EHP3-1-1.2 3階南西 貸室 | ***
312000234 | EHP3-1-1.2 冷暖切替 | ***
312000235 | EHP3-1-3.4 3階南西 貸室 | ***
312000236 | EHP3-1-5.6 3階南西 貸室 | ***
312000237 | EHP3-6-1.2 3階南西 貸室 | ***
312000238 | EHP3-6-1.2 冷暖切替 | ***
312000239 | EHP4-2-1.2 4F南東 貸室2 | ***
312000240 | EHP4-2-1.2 冷暖切替 | ***
312000241 | EHP4-2-3.4 4F南東 貸室2 | ***
312000242 | EHP4-2-5.6 4F南東 貸室2 | ***
312000243 | EHP4-2-7 4F南東 貸室2 | ***
312000244 | EHP4-2-8.9 4F南東 貸室2 | ***
312000245 | EHP4-3-1.2 4F北西 貸 | ***
312000246 | EHP4-3-1.2 冷暖切替 | ***
312000247 | EHP4-3-3.4 4F北西 貸 | ***
312000248 | EHP4-5-1.2 4Fﾍﾟﾘ北西 | ***
312000249 | EHP4-5-1.2 冷暖切替 | ***
312000250 | EHP4-5-3 4Fﾍﾟﾘ北西 貸 | ***
312000251 | EHP4-4-1.2 4F北東 貸室1 | ***
312000252 | EHP4-4-1.2 冷暖切替 | ***
312000253 | EHP4-4-3.4 4F北東 貸室1 | ***
312000254 | EHP4-4-5.6 4F北東 貸室1 | ***
312000255 | EHP4-4-7.8 4F北東 貸室1 | ***
312000256 | EHP4-1-1.2 4F南西 貸室2 | ***
312000257 | EHP4-1-1.2 冷暖切替 | ***
312000258 | EHP4-1-3.4 4F南西 貸室2 | ***
312000259 | EHP4-1-5.6 4F南西 貸室2 | ***
312000260 | EHP4-6-1.2 4Fﾍﾟﾘ南西 | ***
312000261 | EHP4-6-1.2 冷暖切替 | ***
312000262 | EHP5-2-1.2 5階南東 貸室 | ***
312000263 | EHP5-2-1.2 冷暖切替 | ***
312000264 | EHP5-2-3.4 5階南東 貸室 | ***
312000265 | EHP5-2-5.6 5階南東 貸室 | ***
312000266 | EHP5-2-7 5階南東 貸室 | ***
312000267 | EHP5-2-8 5階南東 貸室 | ***
312000268 | EHP5-1-1.2 5階 ﾄｰｸﾙｰﾑ | ***
312000269 | EHP5-1-1.2 冷暖切替 | ***
312000270 | EHP5-1-3.4 5階 ﾄｰｸﾙｰﾑ | ***
312000271 | EHP5-1-5 5階 ﾄｰｸﾙｰﾑ | ***
312000272 | EHP5-1-6 5階 ﾄｰｸﾙｰﾑ | ***
312000273 | EHP5-1-7 5階 ﾄｰｸﾙｰﾑ | ***
312000274 | EHP5-3-1 5階 女子休憩室 | ***
312000275 | EHP5-3-1 冷暖切替 | ***
312000276 | EHP5-3-2 5階 男子休憩室 | ***
312000277 | EHP6-2-1 6階 専有部廊下 | ***
312000278 | EHP6-2-1 冷暖切替 | ***
312000279 | EHP6-2-2 6階 専有部廊下 | ***
312000280 | EHP6-2-3 6階 専有部廊下 | ***
312000281 | EHP6-2-4 6階 656室 | ***
312000282 | EHP6-2-5 6階 655室 | ***
312000283 | EHP6-2-6 6階 専有部廊下 | ***
312000284 | EHP6-2-7 6階 654室 | ***
312000285 | EHP6-2-8 6階 651室 | ***
312000286 | EHP6-2-9 6階 651室 | ***
312000287 | EHP6-2-10 6階 653室 | ***
312000288 | EHP6-1-1 6階 VIP打合室 | ***
312000289 | EHP6-1-1 冷暖切替 | ***
312000290 | EHP6-1-2 6階 VIP打合室 | ***
312000291 | EHP6-1-3 6階 659室 | ***
312000292 | EHP6-1-4 6階 658室 | ***
312000293 | EHP6-1-5 6階 専有部廊下 | ***
312000294 | EHP6-1-6 6階 658室 | ***
312000295 | EHP6-1-7 6階 応接室 | ***
312000296 | EHP6-1-8 6階 657室 | ***
312000297 | EHP6-3-1 6階 660室 | ***
312000298 | EHP6-3-1 冷暖切替 | ***
312000299 | EHP6-3-2 6階 660室 | ***
312000300 | 1F 外灯 1 | ***
312000301 | 1F 外灯 2 | ***
312000302 | 1F 風除室 | ***
312000303 | 1F ﾎﾟｰﾁ 1 | ***
312000304 | 1F ﾎﾟｰﾁ 2 | ***
312000305 | 2F～6F ﾊﾞﾙｺﾆｰ | ***
312000306 | 1F 共用部 1-1 | ***
312000307 | 1F 共用部 1-2 | ***
312000308 | 1F 共用部 2 | ***
312000309 | 1F ﾃﾚﾎﾝｺｰﾅｰ | ***
312000310 | 予備 | ***
312000311 | 1F 貸室 1-1 | ***
312000312 | 1F 貸室 1-2 | ***
312000313 | 1F 貸室 2-1 | ***
312000314 | 1F 貸室 2-2 | ***
312000315 | 2F 共用部 1-1 | ***
312000316 | 2F 共用部 1-2 | ***
312000317 | 2F 共用部 2-1 | ***
312000318 | 2F 共用部 2-2 | ***
312000319 | 2F 貸室 1-1 | ***
312000320 | 2F 貸室 1-2 | ***
312000321 | 2F 貸室 2-1 | ***
312000322 | 2F 貸室 2-2 | ***
312000323 | 3F 共用部 1-1 | ***
312000324 | 3F 共用部 1-2 | ***
312000325 | 3F 共用部 2-1 | ***
312000326 | 3F 共用部 2-2 | ***
312000327 | 3F 貸室 1-1 | ***
312000328 | 3F 貸室 1-2 | ***
312000329 | 3F 貸室 2-1 | ***
312000330 | 3F 貸室 2-2 | ***
312000331 | 4F 共用部 1-1 | ***
312000332 | 4F 共用部 1-2 | ***
312000333 | 4F 共用部 2-1 | ***
312000334 | 4F 共用部 2-2 | ***
312000335 | 4F 貸室 1-1 | ***
312000336 | 4F 貸室 1-2 | ***
312000337 | 4F 貸室 2-1 | ***
312000338 | 4F 貸室 2-2 | ***
312000339 | 5F 共用部 1 | ***
312000340 | 5F 共用部 2 | ***
312000341 | 5F 貸室 2-1 | ***
312000342 | 5F 貸室 2-2 | ***
312000343 | 6F 共用部 1 | ***
312000344 | 6F 共用部 2 | ***
312000345 | 6F 貸室2-1 | ***
312000346 | 6F 貸室2-2 | ***
312000347 | 屋上照明-1 | ***
312000348 | 屋上照明-2 | ***
312000349 | 発停-1 | ***
312000350 | 発停-2 | ***
312000351 | 発停-3 | ***
312000352 | 発停-4 | ***
312000353 | 発停-5 | ***
312000354 | 発停-6 | ***
312000355 | 発停-7 | ***
312000356 | 1F ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ室 照明連動 | ***
312000357 | 1F 予備 | ***
312000358 | 2F 事務室S 照明連動 | ***
312000359 | 2F 事務室N 照明連動 | ***
312000360 | 3F 事務室S 照明連動 | ***
312000361 | 3F 事務室N 照明連動 | ***
312000362 | 4F 事務室S1 照明連動 | ***
312000363 | 4F 事務室S2 照明連動 | ***
312000364 | 4F 事務室N 照明連動 | ***
312000365 | 5F 事務室S501 照明連動 | ***
312000366 | 5F 事務室S502_S503 照明 | ***
312000367 | P3 消火ﾎﾟﾝﾌﾟ | ***
312000368 | ﾊﾛﾝ消火 | ***
312000369 | ｲﾝﾀｰﾎﾝ RS-1 | ***
312000370 | ｲﾝﾀｰﾎﾝ RS-2 | ***
312000371 | ｲﾝﾀｰﾎﾝ RS-4 | ***
312000372 | ｲﾝﾀｰﾎﾝ RS-6 | ***
312000373 | 季節切換1 | ***
312000374 | 季節切換2 | ***
312000375 | 一括中間期指令 | ***
312000376 | 一括夏/冬期切換指令 | ***
312000377 | 発停ﾀﾞﾐｰ予備3 | ***
312000378 | 発停ﾀﾞﾐｰ予備4 | ***
312000379 | 発停ﾀﾞﾐｰ予備5 | ***
312000380 | 火災移報 | ***
312000381 | 予備 | ***
312000382 | 空調移報 | ***
312000383 | 水位移報 | ***
312000384 | ﾊﾞﾙｺﾆｰ移報 | ***
312000385 | 窓ｶﾞﾗｽ移報 | ***
312000386 | 空調SCH用ダミー | ***
312000387 | バルコニーSCH用ダミー | ***
312000388 | 窓ガラスSCH用ダミー | ***
312000389 | 移報予備4 | ***
312000390 | 移報予備5 | ***
312000391 | 1_空調移報1用ﾀﾞﾐｰ | ***
312000392 | 1_空調移報2用ﾀﾞﾐｰ | ***
312000393 | 1_空調移報3用ﾀﾞﾐｰ | ***
312000394 | 1_空調移報4用ﾀﾞﾐｰ | ***
312000395 | 1_空調移報5用ﾀﾞﾐｰ | ***
312000396 | 1_空調移報6用ﾀﾞﾐｰ | ***
312000397 | 1_空調移報7用ﾀﾞﾐｰ | ***
312000398 | 1_空調移報8用ﾀﾞﾐｰ | ***
312000399 | 1_空調移報9用ﾀﾞﾐｰ | ***
312000400 | 1_空調移報10用ﾀﾞﾐｰ | ***
312000401 | 1_空調移報11用ﾀﾞﾐｰ | ***
312000402 | 1_ｾｷｭﾘﾃｨ移報ｰ1用ﾀﾞﾐｰ | ***
312000403 | 1_ﾊﾞﾙｺﾆｰ移報1用ﾀﾞﾐｰ | ***
312000404 | 1_ﾊﾞﾙｺﾆｰ移報2用ﾀﾞﾐｰ | ***
312000405 | 1_ﾊﾞﾙｺﾆｰ移報3用ﾀﾞﾐｰ | ***
312000406 | 1_ﾊﾞﾙｺﾆｰ移報4用ﾀﾞﾐｰ | ***
312000407 | 1_水位移報用ﾀﾞﾐｰ | ***
312000408 | 1_窓ｶﾞﾗｽ移報用ﾀﾞﾐｰ | ***
312000409 | 1_空調移報用SCH | ***
312000410 | 1_窓ｶﾞﾗｽ移報用SCH | ***
312000411 | 1_ﾊﾞﾙｺﾆｰ移報用SCH | ***
312000412 | 1_空調警報ﾘｾｯﾄ | ***
312000413 | 1_空調警報ﾘｾｯﾄ解除 | ***
312000414 | 1_ﾊﾞﾙｺﾆｰ警報ﾘｾｯﾄ | ***
312000415 | 1_ﾊﾞﾙｺﾆｰ警報ﾘｾｯﾄ解除 | ***
312000416 | 1_水位警報ﾘｾｯﾄ | ***
312000417 | 1_水位警報ﾘｾｯﾄ解除 | ***
312000418 | 1_窓ｶﾞﾗｽ警報ﾘｾｯﾄ | ***
312000419 | 1_窓ｶﾞﾗｽ警報ﾘｾｯﾄ解除 | ***
312000420 | 1_水位警報ダミー | ***
312000421 | 1_予備 | ***
312000422 | 1_予備 | ***
312000423 | 1_予備 | ***
312000424 | 1_空調移報12用ﾀﾞﾐｰ | ***
312000425 | 1_空調移報13用ﾀﾞﾐｰ | ***
312000426 | 1_UIC2→UIC1空調移報用 | ***
312000427 | 1_UIC1→ACU1防犯移報用 | ***
312000428 | 1_強制一括リセット | ***
312000429 | 1_強制一括リセット解除 | ***
312000430 | 1_予備 | ***
312000431 | 1_予備 | ***
312000432 | 1_予備 | ***
312000433 | 1_予備 | ***
312000434 | 1_予備 | ***
312000435 | 1_予備 | ***
312000436 | 1_予備 | ***
312000437 | 1_予備 | ***
312000438 | 1_予備 | ***
312000439 | 1_予備 | ***
312000440 | 1_予備 | ***
312000441 | 1_予備 | ***
312000442 | 1_予備 | ***
312000443 | 1_予備 | ***
312000444 | 1_予備 | ***
312000445 | 1_予備 | ***
312000446 | 1_予備 | ***
312000447 | 2_空調移報1用ﾀﾞﾐｰ | ***
312000448 | 2_空調移報2用ﾀﾞﾐｰ | ***
312000449 | 2_空調移報3用ﾀﾞﾐｰ | ***
312000450 | 2_空調移報4用ﾀﾞﾐｰ | ***
312000451 | 2_空調移報5用ﾀﾞﾐｰ | ***
312000452 | 2_空調移報6用ﾀﾞﾐｰ | ***
312000453 | 2_空調移報7用ﾀﾞﾐｰ | ***
312000454 | 2_空調移報8用ﾀﾞﾐｰ | ***
312000455 | 2_空調移報9用ﾀﾞﾐｰ | ***
312000456 | 2_空調移報10用ﾀﾞﾐｰ | ***
312000457 | 2_空調移報11用ﾀﾞﾐｰ | ***
312000458 | 2_空調移報12用ﾀﾞﾐｰ | ***
312000459 | 2_空調移報13用ﾀﾞﾐｰ | ***
312000460 | 2_空調移報14用ﾀﾞﾐｰ | ***
312000461 | 2_空調移報15用ﾀﾞﾐｰ | ***
312000462 | 2_空調移報16用ﾀﾞﾐｰ | ***
312000463 | 2_空調移報17用ﾀﾞﾐｰ | ***
312000464 | 2_空調移報18用ﾀﾞﾐｰ | ***
312000465 | 2_空調移報19用ﾀﾞﾐｰ | ***
312000466 | 2_UIC2→UIC1空調移報用 | ***
312000467 | 2_空調移報20用ﾀﾞﾐｰ | ***
312000468 | 2_空調移報21用ﾀﾞﾐｰ | ***
312000469 | 2_空調移報22用ﾀﾞﾐｰ | ***
312000470 | 電力デマンド_レベル1 | ***
312000471 | 電力デマンド_レベル2 | ***
312000472 | 電力デマンド_レベル3 | ***
312000473 | 電力デマンド_レベル4 | ***
312000474 | 2_水位警報2 | ***
312000475 | お試しﾀﾞﾐｰ | ***
312000476 | 3F 事務室2扉監視4 | ***
312000477 | 3F 事務室1扉監視1 | ***
312000478 | 3F 事務室1扉監視2 | ***
312000479 | 3F 事務室1扉監視3 | ***
312000480 | 3F 事務室1扉監視4 | ***
312000481 | 3F 事務室2扉監視1 | ***
312000482 | 3F 事務室1扉監視5 | ***
312000483 | 3F 事務室2扉監視2 | ***
312000484 | 3F 事務室2扉監視3 | ***
312000485 | 4F 事務室1扉監視1 | ***
312000486 | 4F 事務室2扉監視4 | ***
312000487 | 4F 事務室2扉監視3 | ***
312000488 | 4F 事務室2扉監視2 | ***
312000489 | 4F 事務室2扉監視1 | ***
312000490 | 4F 事務室1扉監視4 | ***
312000491 | 4F 事務室1扉監視2 | ***
312000492 | 4F 事務室1扉監視5 | ***
312000493 | 4F 事務室1扉監視3 | ***
312000494 | 5F 事務室1扉監視 | ***
312000495 | 5F ﾄｰｸﾙｰﾑ扉監視2 | ***
312000496 | 5F ﾄｰｸﾙｰﾑ扉監視1 | ***
312000497 | 5F ｼｬﾜｰ室扉監視 | ***
312000498 | 6F VIP打合せ室扉監視 | ***
312000499 | 6F AV機械室扉監視 | ***
312000500 | 6F 秘書室扉監視 | ***
312000501 | V11 受電電圧R-S相 | kV
312000502 | V12 受電電圧S-T相 | kV
312000503 | V13 受電電圧T-R相 | kV
312000504 | A11 受電電流 R相 | A
312000505 | A12 受電電流 S相 | A
312000506 | A13 受電電流 T相 | A
312000507 | PF 受電力率(実入力) | %
312000508 | KW 受電電力 | kW
312000509 | A21 52C R電流(ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ) | A
312000510 | A31 52F1 R電流(電灯) | A
312000511 | A31 52F2 R電流(動力) | A
312000512 | A 低圧電灯NO1盤 R相電流 | A
312000513 | A 低圧電灯NO2盤 R相電流 | A
312000514 | A 低圧OA盤 R相電流 | A
312000515 | A 低圧動力盤 R相電流 | A
312000516 | A ﾃﾅﾝﾄ動力盤 R相電流 | A
312000517 | PF 受電力率(表示用) | %
312000518 | ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機械室温度 | ℃
312000519 | ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機械室湿度 | %RH
312000520 | ﾏｲｸﾛﾊﾞｯｸｽ室温度 | ℃
312000521 | ﾏｲｸﾛﾊﾞｯｸｽ室湿度 | %RH
312000522 | 2F 喫煙室系統 温度設定 | ℃
312000523 | 3F 喫煙室系統 温度設定 | ℃
312000524 | 4F 喫煙室系統 温度設定 | ℃
312000525 | EHP-1-1-1 温度設定 | ℃
312000526 | EHP-1-1-1 室内温度 | ℃
312000527 | EHP-1-1-2 温度設定 | ℃
312000528 | EHP-1-1-2 室内温度 | ℃
312000529 | EHP-1-1-3 温度設定 | ℃
312000530 | EHP-1-1-3 室内温度 | ℃
312000531 | EHP-1-1-4 温度設定 | ℃
312000532 | EHP-1-1-4 室内温度 | ℃
312000533 | EHP-1-1-5 温度設定 | ℃
312000534 | EHP-1-1-5 室内温度 | ℃
312000535 | EHP-1-2-1 室内温度 | ℃
312000536 | EHP-1-2-2 温度設定 | ℃
312000537 | EHP-1-2-2 室内温度 | ℃
312000538 | EHP-1-2-3 温度設定 | ℃
312000539 | EHP-1-2-3 室内温度 | ℃
312000540 | EHP-1-2-4 温度設定 | ℃
312000541 | EHP-1-2-4 室内温度 | ℃
312000542 | EHP-1-2-5 温度設定 | ℃
312000543 | EHP-1-2-5 室内温度 | ℃
312000544 | EHP-1-2-6 室内温度 | ℃
312000545 | EHP-1-3-1 温度設定 | ℃
312000546 | EHP-1-3-1 室内温度 | ℃
312000547 | EHP-1-3-2 温度設定 | ℃
312000548 | EHP-1-3-2 室内温度 | ℃
312000549 | EHP-1-3-3 温度設定 | ℃
312000550 | EHP-1-3-3 室内温度 | ℃
312000551 | EHP-1-3-4 温度設定 | ℃
312000552 | EHP-1-3-4 室内温度 | ℃
312000553 | EHP-1-4-1 温度設定 | ℃
312000554 | EHP-1-4-1 室内温度 | ℃
312000555 | EHPK-1-1 温度設定 | ℃
312000556 | EHPK-1-1 室内温度 | ℃
312000557 | EHPK-1-2 温度設定 | ℃
312000558 | EHPK-1-2 室内温度 | ℃
312000559 | EHPK-1-3 温度設定 | ℃
312000560 | EHPK-1-3 室内温度 | ℃
312000561 | EHPK-1-4 温度設定 | ℃
312000562 | EHPK-1-4 室内温度 | ℃
312000563 | EHPK-2-1 温度設定 | ℃
312000564 | EHPK-2-1 室内温度 | ℃
312000565 | EHPK-1-5 温度設定 | ℃
312000566 | EHPK-1-5 室内温度 | ℃
312000567 | EHPK-2-2 温度設定 | ℃
312000568 | EHPK-2-2 室内温度 | ℃
312000569 | EHPK-1-6 温度設定 | ℃
312000570 | EHPK-1-6 室内温度 | ℃
312000571 | EHPK-2-3 温度設定 | ℃
312000572 | EHPK-2-3 室内温度 | ℃
312000573 | EHPK-3-1 温度設定 | ℃
312000574 | EHPK-3-1 室内温度 | ℃
312000575 | EHPK-3-2 温度設定 | ℃
312000576 | EHPK-3-2 室内温度 | ℃
312000577 | EHPK-3-3 温度設定 | ℃
312000578 | EHPK-3-3 室内温度 | ℃
312000579 | GHEX-1-1 室内温度 | ℃
312000580 | GHEX-1-2 室内温度 | ℃
312000581 | GHEX-1-3 室内温度 | ℃
312000582 | GHEX-2-1 室内温度 | ℃
312000583 | GHEX-2-2 室内温度 | ℃
312000584 | GHEX-3-1 室内温度 | ℃
312000585 | GHEX3-2 室内温度 | ℃
312000586 | GHEX4-1 室内温度 | ℃
312000587 | GHEX4-2 室内温度 | ℃
312000588 | GHEX-5-1 室内温度 | ℃
312000589 | GHEX-5-2 室内温度 | ℃
312000590 | EHP2-2-1.2 温度設定 | ℃
312000591 | EHP2-2-1.2 室内温度 | ℃
312000592 | EHP2-2-3.4 温度設定 | ℃
312000593 | EHP2-2-3.4 室内温度 | ℃
312000594 | EHP2-2-5.6 温度設定 | ℃
312000595 | EHP2-2-5.6 室内温度 | ℃
312000596 | EHP2-2-7 温度設定 | ℃
312000597 | EHP2-2-7 室内温度 | ℃
312000598 | EHP2-2-8.9 温度設定 | ℃
312000599 | EHP2-2-8.9 室内温度 | ℃
312000600 | EHP2-3-1.2 温度設定 | ℃
312000601 | EHP2-3-1.2 室内温度 | ℃
312000602 | EHP2-3-3.4 温度設定 | ℃
312000603 | EHP2-3-3.4 室内温度 | ℃
312000604 | EHP2-5-1.2 温度設定 | ℃
312000605 | EHP2-5-1.2 室内温度 | ℃
312000606 | EHP2-5-3 温度設定 | ℃
312000607 | EHP2-5-3 室内温度 | ℃
312000608 | EHP2-4-1.2 温度設定 | ℃
312000609 | EHP2-4-1.2 室内温度 | ℃
312000610 | EHP2-4-3.4 温度設定 | ℃
312000611 | EHP2-4-3.4 室内温度 | ℃
312000612 | EHP2-4-5.6 温度設定 | ℃
312000613 | EHP2-4-5.6 室内温度 | ℃
312000614 | EHP2-4-7.8 温度設定 | ℃
312000615 | EHP2-4-7.8 室内温度 | ℃
312000616 | EHP2-1-1.2 温度設定 | ℃
312000617 | EHP2-1-1.2 室内温度 | ℃
312000618 | EHP2-1-3.4 温度設定 | ℃
312000619 | EHP2-1-3.4 室内温度 | ℃
312000620 | EHP2-1-5.6 温度設定 | ℃
312000621 | EHP2-1-5.6 室内温度 | ℃
312000622 | EHP2-6-1.2 温度設定 | ℃
312000623 | EHP2-6-1.2 室内温度 | ℃
312000624 | EHP3-2-1.2 温度設定 | ℃
312000625 | EHP3-2-1.2 室内温度 | ℃
312000626 | EHP3-2-3.4 温度設定 | ℃
312000627 | EHP3-2-3.4 室内温度 | ℃
312000628 | EHP3-2-5.6 温度設定 | ℃
312000629 | EHP3-2-5.6 室内温度 | ℃
312000630 | EHP3-2-7 温度設定 | ℃
312000631 | EHP3-2-7 室内温度 | ℃
312000632 | EHP3-2-8.9 温度設定 | ℃
312000633 | EHP3-2-8.9 室内温度 | ℃
312000634 | EHP3-3-1.2 温度設定 | ℃
312000635 | EHP3-3-1.2 室内温度 | ℃
312000636 | EHP3-3-3.4 温度設定 | ℃
312000637 | EHP3-3-3.4 室内温度 | ℃
312000638 | EHP3-5-1.2 温度設定 | ℃
312000639 | EHP3-5-1.2 室内温度 | ℃
312000640 | EHP3-5-3 温度設定 | ℃
312000641 | EHP3-5-3 室内温度 | ℃
312000642 | EHP3-4-1.2 温度設定 | ℃
312000643 | EHP3-4-1.2 室内温度 | ℃
312000644 | EHP3-4-3.4 温度設定 | ℃
312000645 | EHP3-4-3.4 室内温度 | ℃
312000646 | EHP3-4-5.6 温度設定 | ℃
312000647 | EHP3-4-5.6 室内温度 | ℃
312000648 | EHP3-4-7.8 温度設定 | ℃
312000649 | EHP3-4-7.8 室内温度 | ℃
312000650 | EHP3-1-1.2 温度設定 | ℃
312000651 | EHP3-1-1.2 室内温度 | ℃
312000652 | EHP3-1-3.4 温度設定 | ℃
312000653 | EHP3-1-3.4 室内温度 | ℃
312000654 | EHP3-1-5.6 温度設定 | ℃
312000655 | EHP3-1-5.6 室内温度 | ℃
312000656 | EHP3-6-1.2 温度設定 | ℃
312000657 | EHP3-6-1.2 室内温度 | ℃
312000658 | EHP4-2-1.2 温度設定 | ℃
312000659 | EHP4-2-1.2 室内温度 | ℃
312000660 | EHP4-2-3.4 温度設定 | ℃
312000661 | EHP4-2-3.4 室内温度 | ℃
312000662 | EHP4-2-5.6 温度設定 | ℃
312000663 | EHP4-2-5.6 室内温度 | ℃
312000664 | EHP4-2-7 温度設定 | ℃
312000665 | EHP4-2-7 室内温度 | ℃
312000666 | EHP4-2-8.9 温度設定 | ℃
312000667 | EHP4-2-8.9 室内温度 | ℃
312000668 | EHP4-3-1.2 温度設定 | ℃
312000669 | EHP4-3-1.2 室内温度 | ℃
312000670 | EHP4-3-3.4 温度設定 | ℃
312000671 | EHP4-3-3.4 室内温度 | ℃
312000672 | EHP4-5-1.2 温度設定 | ℃
312000673 | EHP4-5-1.2 室内温度 | ℃
312000674 | EHP4-5-3 温度設定 | ℃
312000675 | EHP4-5-3 室内温度 | ℃
312000676 | EHP4-4-1.2 温度設定 | ℃
312000677 | EHP4-4-1.2 室内温度 | ℃
312000678 | EHP4-4-3.4 温度設定 | ℃
312000679 | EHP4-4-3.4 室内温度 | ℃
312000680 | EHP4-4-5.6 温度設定 | ℃
312000681 | EHP4-4-5.6 室内温度 | ℃
312000682 | EHP4-4-7.8 温度設定 | ℃
312000683 | EHP4-4-7.8 室内温度 | ℃
312000684 | EHP4-1-1.2 温度設定 | ℃
312000685 | EHP4-1-1.2 室内温度 | ℃
312000686 | EHP4-1-3.4 温度設定 | ℃
312000687 | EHP4-1-3.4 室内温度 | ℃
312000688 | EHP4-1-5.6 温度設定 | ℃
312000689 | EHP4-1-5.6 室内温度 | ℃
312000690 | EHP4-6-1.2 温度設定 | ℃
312000691 | EHP4-6-1.2 室内温度 | ℃
312000692 | EHP5-2-1.2 温度設定 | ℃
312000693 | EHP5-2-1.2 室内温度 | ℃
312000694 | EHP5-2-3.4 温度設定 | ℃
312000695 | EHP5-2-3.4 室内温度 | ℃
312000696 | EHP5-2-5.6 温度設定 | ℃
312000697 | EHP5-2-5.6 室内温度 | ℃
312000698 | EHP5-2-7 温度設定 | ℃
312000699 | EHP5-2-7 室内温度 | ℃
312000700 | EHP5-2-8 温度設定 | ℃
312000701 | EHP5-2-8 室内温度 | ℃
312000702 | EHP5-1-1.2 温度設定 | ℃
312000703 | EHP5-1-1.2 室内温度 | ℃
312000704 | EHP5-1-3.4 温度設定 | ℃
312000705 | EHP5-1-3.4 室内温度 | ℃
312000706 | EHP5-1-5 温度設定 | ℃
312000707 | EHP5-1-5 室内温度 | ℃
312000708 | EHP5-1-6 温度設定 | ℃
312000709 | EHP5-1-6 室内温度 | ℃
312000710 | EHP5-1-7 温度設定 | ℃
312000711 | EHP5-1-7 室内温度 | ℃
312000712 | EHP5-3-1 温度設定 | ℃
312000713 | EHP5-3-1 室内温度 | ℃
312000714 | EHP5-3-2 温度設定 | ℃
312000715 | EHP5-3-2 室内温度 | ℃
312000716 | EHP6-2-1 温度設定 | ℃
312000717 | EHP6-2-1 室内温度 | ℃
312000718 | EHP6-2-2 温度設定 | ℃
312000719 | EHP6-2-2 室内温度 | ℃
312000720 | EHP6-2-3 温度設定 | ℃
312000721 | EHP6-2-3 室内温度 | ℃
312000722 | EHP6-2-4 温度設定 | ℃
312000723 | EHP6-2-4 室内温度 | ℃
312000724 | EHP6-2-5 温度設定 | ℃
312000725 | EHP6-2-5 室内温度 | ℃
312000726 | EHP6-2-6 温度設定 | ℃
312000727 | EHP6-2-6 室内温度 | ℃
312000728 | EHP6-2-7 温度設定 | ℃
312000729 | EHP6-2-7 室内温度 | ℃
312000730 | EHP6-2-8 温度設定 | ℃
312000731 | EHP6-2-8 室内温度 | ℃
312000732 | EHP6-2-9 温度設定 | ℃
312000733 | EHP6-2-9 室内温度 | ℃
312000734 | EHP6-2-10 温度設定 | ℃
312000735 | EHP6-2-10 室内温度 | ℃
312000736 | EHP6-1-1 温度設定 | ℃
312000737 | EHP6-1-1 室内温度 | ℃
312000738 | EHP6-1-2 温度設定 | ℃
312000739 | EHP6-1-2 室内温度 | ℃
312000740 | EHP6-1-3 温度設定 | ℃
312000741 | EHP6-1-3 室内温度 | ℃
312000742 | EHP6-1-4 温度設定 | ℃
312000743 | EHP6-1-4 室内温度 | ℃
312000744 | EHP6-1-5 温度設定 | ℃
312000745 | EHP6-1-5 室内温度 | ℃
312000746 | EHP6-1-6 温度設定 | ℃
312000747 | EHP6-1-6 室内温度 | ℃
312000748 | EHP6-1-7 温度設定 | ℃
312000749 | EHP6-1-7 室内温度 | ℃
312000750 | EHP6-1-8 温度設定 | ℃
312000751 | EHP6-1-8 室内温度 | ℃
312000752 | EHP6-3-1 温度設定 | ℃
312000753 | EHP6-3-1 室内温度 | ℃
312000754 | EHP6-3-2 温度設定 | ℃
312000755 | EHP6-3-2 室内温度 | ℃
312000756 | 外気温度 | ℃
312000757 | 外気湿度 | %RH
312000758 | 1F南東 室内温度 | ℃
312000759 | 1F南西 室内温度 | ℃
312000760 | 1F北東 室内温度 | ℃
312000761 | 1F北西 室内温度 | ℃
312000762 | 1F南東 室内湿度 | %RH
312000763 | 1F南西 室内湿度 | %RH
312000764 | 1F北東 室内湿度 | %RH
312000765 | 1F北西 室内湿度 | %RH
312000766 | 2F南東 室内温度 | ℃
312000767 | 2F南西 室内温度 | ℃
312000768 | 2F北東 室内温度 | ℃
312000769 | 2F北西 室内温度 | ℃
312000770 | 2F南東 室内湿度 | %RH
312000771 | 2F南西 室内湿度 | %RH
312000772 | 2F北東 室内湿度 | %RH
312000773 | 2F北西 室内湿度 | %RH
312000774 | 3F南東 室内温度 | ℃
312000775 | 3F南西 室内温度 | ℃
312000776 | 3F北東 室内温度 | ℃
312000777 | 3F北西 室内温度 | ℃
312000778 | 3F南東 室内湿度 | %RH
312000779 | 3F南西 室内湿度 | %RH
312000780 | 3F北東 室内湿度 | %RH
312000781 | 3F北西 室内湿度 | %RH
312000782 | 4F南東 室内温度 | ℃
312000783 | 4F南西 室内温度 | ℃
312000784 | 4F北東 室内温度 | ℃
312000785 | 4F北西 室内温度 | ℃
312000786 | 4F南東 室内湿度 | %RH
312000787 | 4F南西 室内湿度 | %RH
312000788 | 4F北東 室内湿度 | %RH
312000789 | 4F北西 室内湿度 | %RH
312000790 | 5F南東 室内温度 | ℃
312000791 | 5F南西 室内温度 | ℃
312000792 | 5F南東 室内湿度 | %RH
312000793 | 5F南西 室内湿度 | %RH
312000794 | 6F南東 室内温度 | ℃
312000795 | 6F南西 室内温度 | ℃
312000796 | 6F南東 室内湿度 | %RH
312000797 | 6F南西 室内湿度 | %RH
312000798 | KWH 受電電力量 | kWh
312000799 | 電力量(ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ制御用) | kWh
312000800 | 異常ｺｰﾄﾞ（上桁） | ***
312000801 | 異常ｺｰﾄﾞ（下桁） | ***
312000802 | 異常ｺｰﾄﾞ2（上桁） | ***
312000803 | 異常ｺｰﾄﾞ2（下桁） | ***
312000804 | EHPK-1 1~4F共用部室外機 | kWh
312000805 | EHPK-2 2~4F共用部室外機 | kWh
312000806 | EHPK-3 5～6F共用部系統 | kWh
312000807 | (AP-7-2)積算予備1 | kWh
312000808 | (AP-7-2)積算予備2 | kWh
312000809 | GHEX-1 1F共用部系室外機 | kWh
312000810 | GHEX-2 2F共用部系室外機 | kWh
312000811 | GHEX-3 3F共用部系室外機 | kWh
312000812 | GHEX-4 4F共用部系室外機 | kWh
312000813 | GHEX-5 5～6F共用部系統 | kWh
312000814 | EHP1-1 1F南東系統室外機 | kWh
312000815 | EHP1-2 1F北西系統室外機 | kWh
312000816 | EHP1-3 1F北東系統室外機 | kWh
312000817 | EHP2-1 2F南西系統室外機 | kWh
312000818 | EHP2-2 2F南東系統室外機 | kWh
312000819 | EHP2-3 2F北西系統室外機 | kWh
312000820 | EHP2-4 2F北東系統室外機 | kWh
312000821 | EHP2-5 2Fﾍﾟﾘ北西 室外機 | kWh
312000822 | EHP2-6 2Fﾍﾟﾘ南西 室外機 | kWh
312000823 | EHP3-1 3F南西系統室外機 | kWh
312000824 | EHP3-2 3F南東系統室外機 | kWh
312000825 | EHP3-3 3F北西系統室外機 | kWh
312000826 | EHP3-4 3F北東系統室外機 | kWh
312000827 | EHP3-5 3Fﾍﾟﾘ北西 室外機 | kWh
312000828 | EHP3-6 3Fﾍﾟﾘ南西 室外機 | kWh
312000829 | EHP4-1 4F南西系統室外機 | kWh
312000830 | EHP4-2 4F南東系統室外機 | kWh
312000831 | EHP4-3 4F北西系統室外機 | kWh
312000832 | EHP4-4 4F北東系統室外機 | kWh
312000833 | EHP4-5 4Fﾍﾟﾘ北西 室外機 | kWh
312000834 | EHP4-6 4Fﾍﾟﾘ南西 室外機 | kWh
312000835 | EHP5-1 5F南西系統室外機 | kWh
312000836 | EHP5-2 5F南東系統室外機 | kWh
312000837 | EHP5-3 5Fﾍﾟﾘ南西系統室 | kWh
312000838 | EHP6-1 6F南西系統室外機 | kWh
312000839 | EHP6-2 6F南東系統室外機 | kWh
312000840 | EHP6-3 6Fﾍﾟﾘ南西系統室 | kWh
312000841 | 1F北系統室内機 | kWh
312000842 | 1F南系統室内機 | kWh
312000843 | 1F共用部系統室内機 | kWh
312000844 | 2F北系統室内機 | kWh
312000845 | 2F南系統室内機 | kWh
312000846 | 2F共用部系統室内機 | kWh
312000847 | 3F北系統室内機 | kWh
312000848 | 3F南系統室内機 | kWh
312000849 | 3F共用部室内機 | kWh
312000850 | 4F北系統室内機 | kWh
312000851 | 4F南系統室内機 | kWh
312000852 | 4F共用部系統室内機 | kWh
312000853 | 5F南系統室内機 電力量 | kWh
312000854 | 5F共用部室内機 電力量 | kWh
312000855 | 6F南系統室内機 電力量 | kWh
312000856 | 6F共用部室内機 電力量 | kWh
312000857 | 1F 南側電灯電力量1 | kWh
312000858 | 1F 南側電灯電力量2 | kWh
312000859 | 1F 南側OA電力量1 | kWh
312000860 | 1F 南側OA電力量2 | kWh
312000861 | 1F 北側電灯電力量1 | kWh
312000862 | 1F 北側電灯電力量2 | kWh
312000863 | 1F 北側電灯電力量3 | kWh
312000864 | 1F 北側OA電力量1 | kWh
312000865 | 1F 北側OA電力量2 | kWh
312000866 | 1F 北側OA電力量3 | kWh
312000867 | 1F ｴﾝﾄﾗﾝｽ 屋外機電力量 | kWh
312000868 | 1F 事務室1 屋外機電力量 | kWh
312000869 | 1F 事務室2 屋外機電力量 | kWh
312000870 | 1F ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室 屋外機電力 | kWh
312000871 | 1F 倉庫3 電力量 | kWh
312000872 | 1F ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室 電力量 | kWh
312000873 | 1F ﾏｲｸﾛﾊﾞｯｸｽ室電力量 | kWh
312000874 | 1F ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室UPS電力量 | kWh
312000875 | 2F 南側電灯電力量1 | kWh
312000876 | 2F 南側電灯電力量2 | kWh
312000877 | 2F 南側電灯電力量3 | kWh
312000878 | 2F 南側電灯電力量4 | kWh
312000879 | 2F 南側OA電力量1 | kWh
312000880 | 2F 南側OA電力量2 | kWh
312000881 | 2F 南側OA電力量3 | kWh
312000882 | 2F 南側OA電力量4 | kWh
312000883 | 2F 北側電灯電力量1 | kWh
312000884 | 2F 北側電灯電力量2 | kWh
312000885 | 2F 北側電灯電力量3 | kWh
312000886 | 2F 北側電灯電力量4 | kWh
312000887 | 2F 北側OA電力量1 | kWh
312000888 | 2F 北側OA電力量2 | kWh
312000889 | 2F 北側OA電力量3 | kWh
312000890 | 2F 北側OA電力量4 | kWh
312000891 | 2F 事務室1 屋外機電力量 | kWh
312000892 | 2F 事務室2 屋外機電力量 | kWh
312000893 | 3F 事務室1 屋外機電力量 | kWh
312000894 | 3F 事務室2 屋外機電力量 | kWh
312000895 | 3F OA室 屋外機電力量 | kWh
312000896 | 3F 南側電灯電力量1 | kWh
312000897 | 3F 南側電灯電力量2 | kWh
312000898 | 3F 南側電灯電力量3 | kWh
312000899 | 3F 南側電灯電力量4 | kWh
312000900 | 3F 南側OA電力量1 | kWh
312000901 | 3F 南側OA電力量2 | kWh
312000902 | 3F 南側OA電力量3 | kWh
312000903 | 3F 南側OA電力量4 | kWh
312000904 | 3F 北側電灯電力量1 | kWh
312000905 | 3F 北側電灯電力量2 | kWh
312000906 | 3F 北側電灯電力量3 | kWh
312000907 | 3F 北側電灯電力量4 | kWh
312000908 | 3F 北側OA電力量1 | kWh
312000909 | 3F 北側OA電力量2 | kWh
312000910 | 3F 北側OA電力量3 | kWh
312000911 | 3F 北側OA電力量4 | kWh
312000912 | 4F 事務室1 屋外機電力量 | kWh
312000913 | 4F 事務室2 屋外機電力量 | kWh
312000914 | 4F 南側電灯電力量1 | kWh
312000915 | 4F 南側電灯電力量2 | kWh
312000916 | 4F 南側電灯電力量3 | kWh
312000917 | 4F 南側電灯電力量4 | kWh
312000918 | 4F 南側OA電力量1 | kWh
312000919 | 4F 南側OA電力量2 | kWh
312000920 | 4F 南側OA電力量3 | kWh
312000921 | 4F 南側OA電力量4 | kWh
312000922 | 4F 北側電灯電力量1 | kWh
312000923 | 4F 北側電灯電力量2 | kWh
312000924 | 4F 北側電灯電力量3 | kWh
312000925 | 4F 北側電灯電力量4 | kWh
312000926 | 4F 北側OA電力量1 | kWh
312000927 | 4F 北側OA電力量2 | kWh
312000928 | 4F 北側OA電力量3 | kWh
312000929 | 4F 北側OA電力量4 | kWh
312000930 | 5F 外気処理ﾕﾆｯﾄ1 電力量 | kWh
312000931 | 5F 外気処理ﾕﾆｯﾄ2 電力量 | kWh
312000932 | 5F 事務室1 屋外機電力量 | kWh
312000933 | 5F 南側電灯電力量1 | kWh
312000934 | 5F 南側電灯電力量2 | kWh
312000935 | 5F 南側電灯電力量3 | kWh
312000936 | 5F 南側電灯電力量4 | kWh
312000937 | 5F 南側OA電力量1 | kWh
312000938 | 5F 南側OA電力量2 | kWh
312000939 | 5F 南側OA電力量3 | kWh
312000940 | 5F 南側OA電力量4 | kWh
312000941 | P-1 電力量 | kWh
312000942 | 5F ｽﾀｼﾞｵ用電力量1 | kWh
312000943 | 5F ｽﾀｼﾞｵ用電力量2 | kWh
312000944 | KWH 5F 三相三線 ﾎﾞｲﾗｰ室 | kWh
312000945 | 6F 事務室1 屋外機電力量 | kWh
312000946 | 6F 外気処理ﾕﾆｯﾄ 電力量 | kWh
312000947 | 6F 南側電灯電力量 | kWh
312000948 | 6F 南側OA電力量 | kWh
312000949 | 3～5F OA盤(南)電力量 | kWh
312000950 | 2～4F OA盤(北)電力量 | kWh
312000951 | 1F マシン室OA盤電力量 | kWh
312000952 | KWH 自動販売機電力量 | kWh
312000953 | 1F ﾊﾟﾝﾄﾘｰ系統量水計 | m3
312000954 | 5F ﾄｰｸﾙｰﾑ系統量水計 | m3
312000955 | 6F ﾊﾟﾝﾄﾘｰ系統量水計 | m3
312000956 | 6F 加湿器系統量水計 | m3
312000957 | KWH 受電電力量 | kWh
312000958 | 電力量(ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ制御用) | kWh
312000959 | 異常ｺｰﾄﾞ（上桁） | ***
312000960 | 異常ｺｰﾄﾞ（下桁） | ***
312000961 | 異常ｺｰﾄﾞ2（上桁） | ***
312000962 | 異常ｺｰﾄﾞ2（下桁） | ***
312000963 | EHPK-1 1~4F共用部室外機 | kWh
312000964 | EHPK-2 2~4F共用部室外機 | kWh
312000965 | EHPK-3 5～6F共用部系統 | kWh
312000966 | (AP-7-2)積算予備1 | kWh
312000967 | (AP-7-2)積算予備2 | kWh
312000968 | GHEX-1 1F共用部系室外機 | kWh
312000969 | GHEX-2 2F共用部系室外機 | kWh
312000970 | GHEX-3 3F共用部系室外機 | kWh
312000971 | GHEX-4 4F共用部系室外機 | kWh
312000972 | GHEX-5 5～6F共用部系統 | kWh
312000973 | EHP1-1 1F南東系統室外機 | kWh
312000974 | EHP1-2 1F北西系統室外機 | kWh
312000975 | EHP1-3 1F北東系統室外機 | kWh
312000976 | EHP2-1 2F南西系統室外機 | kWh
312000977 | EHP2-2 2F南東系統室外機 | kWh
312000978 | EHP2-3 2F北西系統室外機 | kWh
312000979 | EHP2-4 2F北東系統室外機 | kWh
312000980 | EHP2-5 2Fﾍﾟﾘ北西 室外機 | kWh
312000981 | EHP2-6 2Fﾍﾟﾘ南西 室外機 | kWh
312000982 | EHP3-1 3F南西系統室外機 | kWh
312000983 | EHP3-2 3F南東系統室外機 | kWh
312000984 | EHP3-3 3F北西系統室外機 | kWh
312000985 | EHP3-4 3F北東系統室外機 | kWh
312000986 | EHP3-5 3Fﾍﾟﾘ北西 室外機 | kWh
312000987 | EHP3-6 3Fﾍﾟﾘ南西 室外機 | kWh
312000988 | EHP4-1 4F南西系統室外機 | kWh
312000989 | EHP4-2 4F南東系統室外機 | kWh
312000990 | EHP4-3 4F北西系統室外機 | kWh
312000991 | EHP4-4 4F北東系統室外機 | kWh
312000992 | EHP4-5 4Fﾍﾟﾘ北西 室外機 | kWh
312000993 | EHP4-6 4Fﾍﾟﾘ南西 室外機 | kWh
312000994 | EHP5-1 5F南西系統室外機 | kWh
312000995 | EHP5-2 5F南東系統室外機 | kWh
312000996 | EHP5-3 5Fﾍﾟﾘ南西系統室 | kWh
312000997 | EHP6-1 6F南西系統室外機 | kWh
312000998 | EHP6-2 6F南東系統室外機 | kWh
312000999 | EHP6-3 6Fﾍﾟﾘ南西系統室 | kWh
312001000 | 1F北系統室内機 | kWh
312001001 | 1F南系統室内機 | kWh
312001002 | 1F共用部系統室内機 | kWh
312001003 | 2F北系統室内機 | kWh
312001004 | 2F南系統室内機 | kWh
312001005 | 2F共用部系統室内機 | kWh
312001006 | 3F北系統室内機 | kWh
312001007 | 3F南系統室内機 | kWh
312001008 | 3F共用部室内機 | kWh
312001009 | 4F北系統室内機 | kWh
312001010 | 4F南系統室内機 | kWh
312001011 | 4F共用部系統室内機 | kWh
312001012 | 5F南系統室内機 電力量 | kWh
312001013 | 5F共用部室内機 電力量 | kWh
312001014 | 6F南系統室内機 電力量 | kWh
312001015 | 6F共用部室内機 電力量 | kWh
312001016 | 1F 南側電灯電力量1 | kWh
312001017 | 1F 南側電灯電力量2 | kWh
312001018 | 1F 南側OA電力量1 | kWh
312001019 | 1F 南側OA電力量2 | kWh
312001020 | 1F 北側電灯電力量1 | kWh
312001021 | 1F 北側電灯電力量2 | kWh
312001022 | 1F 北側電灯電力量3 | kWh
312001023 | 1F 北側OA電力量1 | kWh
312001024 | 1F 北側OA電力量2 | kWh
312001025 | 1F 北側OA電力量3 | kWh
312001026 | 1F ｴﾝﾄﾗﾝｽ 屋外機電力量 | kWh
312001027 | 1F 事務室1 屋外機電力量 | kWh
312001028 | 1F 事務室2 屋外機電力量 | kWh
312001029 | 1F ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室 屋外機電力 | kWh
312001030 | 1F 倉庫3 電力量 | kWh
312001031 | 1F ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室 電力量 | kWh
312001032 | 1F ﾏｲｸﾛﾊﾞｯｸｽ室電力量 | kWh
312001033 | 1F ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室UPS電力量 | kWh
312001034 | 2F 南側電灯電力量1 | kWh
312001035 | 2F 南側電灯電力量2 | kWh
312001036 | 2F 南側電灯電力量3 | kWh
312001037 | 2F 南側電灯電力量4 | kWh
312001038 | 2F 南側OA電力量1 | kWh
312001039 | 2F 南側OA電力量2 | kWh
312001040 | 2F 南側OA電力量3 | kWh
312001041 | 2F 南側OA電力量4 | kWh
312001042 | 2F 北側電灯電力量1 | kWh
312001043 | 2F 北側電灯電力量2 | kWh
312001044 | 2F 北側電灯電力量3 | kWh
312001045 | 2F 北側電灯電力量4 | kWh
312001046 | 2F 北側OA電力量1 | kWh
312001047 | 2F 北側OA電力量2 | kWh
312001048 | 2F 北側OA電力量3 | kWh
312001049 | 2F 北側OA電力量4 | kWh
312001050 | 2F 事務室1 屋外機電力量 | kWh
312001051 | 2F 事務室2 屋外機電力量 | kWh
312001052 | 3F 事務室1 屋外機電力量 | kWh
312001053 | 3F 事務室2 屋外機電力量 | kWh
312001054 | 3F OA室 屋外機電力量 | kWh
312001055 | 3F 南側電灯電力量1 | kWh
312001056 | 3F 南側電灯電力量2 | kWh
312001057 | 3F 南側電灯電力量3 | kWh
312001058 | 3F 南側電灯電力量4 | kWh
312001059 | 3F 南側OA電力量1 | kWh
312001060 | 3F 南側OA電力量2 | kWh
312001061 | 3F 南側OA電力量3 | kWh
312001062 | 3F 南側OA電力量4 | kWh
312001063 | 3F 北側電灯電力量1 | kWh
312001064 | 3F 北側電灯電力量2 | kWh
312001065 | 3F 北側電灯電力量3 | kWh
312001066 | 3F 北側電灯電力量4 | kWh
312001067 | 3F 北側OA電力量1 | kWh
312001068 | 3F 北側OA電力量2 | kWh
312001069 | 3F 北側OA電力量3 | kWh
312001070 | 3F 北側OA電力量4 | kWh
312001071 | 4F 事務室1 屋外機電力量 | kWh
312001072 | 4F 事務室2 屋外機電力量 | kWh
312001073 | 4F 南側電灯電力量1 | kWh
312001074 | 4F 南側電灯電力量2 | kWh
312001075 | 4F 南側電灯電力量3 | kWh
312001076 | 4F 南側電灯電力量4 | kWh
312001077 | 4F 南側OA電力量1 | kWh
312001078 | 4F 南側OA電力量2 | kWh
312001079 | 4F 南側OA電力量3 | kWh
312001080 | 4F 南側OA電力量4 | kWh
312001081 | 4F 北側電灯電力量1 | kWh
312001082 | 4F 北側電灯電力量2 | kWh
312001083 | 4F 北側電灯電力量3 | kWh
312001084 | 4F 北側電灯電力量4 | kWh
312001085 | 4F 北側OA電力量1 | kWh
312001086 | 4F 北側OA電力量2 | kWh
312001087 | 4F 北側OA電力量3 | kWh
312001088 | 4F 北側OA電力量4 | kWh
312001089 | 5F 外気処理ﾕﾆｯﾄ1 電力量 | kWh
312001090 | 5F 外気処理ﾕﾆｯﾄ2 電力量 | kWh
312001091 | 5F 事務室1 屋外機電力量 | kWh
312001092 | 5F 南側電灯電力量1 | kWh
312001093 | 5F 南側電灯電力量2 | kWh
312001094 | 5F 南側電灯電力量3 | kWh
312001095 | 5F 南側電灯電力量4 | kWh
312001096 | 5F 南側OA電力量1 | kWh
312001097 | 5F 南側OA電力量2 | kWh
312001098 | 5F 南側OA電力量3 | kWh
312001099 | 5F 南側OA電力量4 | kWh
312001100 | P-1 電力量 | kWh
312001101 | 5F ｽﾀｼﾞｵ用電力量1 | kWh
312001102 | 5F ｽﾀｼﾞｵ用電力量2 | kWh
312001103 | KWH 5F 三相三線 ﾎﾞｲﾗｰ室 | kWh
312001104 | 6F 事務室1 屋外機電力量 | kWh
312001105 | 6F 外気処理ﾕﾆｯﾄ 電力量 | kWh
312001106 | 6F 南側電灯電力量 | kWh
312001107 | 6F 南側OA電力量 | kWh
312001108 | 3～5F OA盤(南)電力量 | kWh
312001109 | 2～4F OA盤(北)電力量 | kWh
312001110 | 1F マシン室OA盤電力量 | kWh
312001111 | KWH 自動販売機電力量 | kWh
312001112 | 1F ﾊﾟﾝﾄﾘｰ系統量水計 | m3
312001113 | 5F ﾄｰｸﾙｰﾑ系統量水計 | m3
312001114 | 6F ﾊﾟﾝﾄﾘｰ系統量水計 | m3
312001115 | 6F 加湿器系統量水計 | m3
NULL | NULL | NULL